## Sheet1
F4 Pid set set up page |  |  | Set Up date: 8-26-02
PID Set Chanel 1 (Inner Loop) | PID set 1 | Pid set 2 | PID set 3 | PID set 4 | PID set 5
Proportional band A | 21.9
IntergalA/ ResetA | 0.59
DerivativeA/ ResetA | 0.08
Dead Band A | 0
Hysteresis A | 2
Proportional band B | 32.4
IntergalB/ ResetB | 0.59
DerivativeB/ ResetB | 0.08
Dead Band B | 0
Hysteresis B | 2
PID Set Ch 1 (Outer Loop) | PID set 1 | Pid set 2 | PID set 3 | PID set 4 | PID set 5
Proportional band A | 60
IntergalA/ ResetA | 0.21
DerivativeA/ ResetA | 0.03
Dead Band A | 0
Proportional band B | 60
IntergalB/ ResetB | 0.21
DerivativeB/ ResetB | 0.03
Dead Band B | 0
PID Set Chanel 2 (Vibration) | Pid set 6 | PID Set 7 | PID Set 8 | PID Set 9 | PID Set 10
Proportional band A | 400
IntergalA/ ResetA | 0.05
DerivativeA/ ResetA | 0.01
Dead Band A | 0
Hysteresis A | 0.3
Proportional band B
IntergalB/ ResetB
DerivativeB/ ResetB
Dead Band B
Hysteresis B
Alarm St point Menu | Alarm 1 | Alarm 2
Low Set Point
High Set Point
Low Deviation
High Deviation